Методические ошибки при определении теплоёмкостей газов

(аналитическое исследование методик Делароша и Берара, Реньо и современной методики эксперимента)

История, развития методики определения теплоёмкостей газов, насчитывает уже более 200 лет. И поэтому, следовало бы ожидать, что точность определения калорических свойств газов удовлетворяет сегодня самым высоким требованиям. Однако вовремя незамеченные методические ошибки могут свести на нет все усилия по повышению точности измерений теплоёмкостей газов. Более того, желание улучшить методику эксперимента иногда приводит к обратным результатам.   Об этом и пойдёт речь в данной статье.

Методика Делароша и Берара определения теплоёмкостей газов при постоянном давлении состояла в следующем:

В специальном сосуде помещался животный пузырь с исследуемым газом. Пузырь сжимался с помощью воды, равномерно подаваемой в сосуд от специального приспособления. Газ выходя из пузыря, протекал сначала через трубку, где он подогревался до температуры 100С  водяным паром, а затем через змеевик помещённый в калориметр с холодной водой. Теплоёмкость газа определялась по повышению температуры воды в калориметре и понижению температуры газа, выходящего из калориметра.

Работа этих учёных «Определение удельных теплоёмкостей различных газов» получила премию Парижской академии наук [Л1, с. 71-72]

Из этого краткого описания методики Делароша и Берара уже видно, в каком направлении должно было идти совершенствование методики определения теплоёмкости газов:

1. Ёмкость животного пузыря составляла всего несколько литров, и желательно было увеличить количество прокачиваемого газа, чтобы изменение температуры воды в калориметре было более существенным.

2. Деларош и Берар измеряли не истинную, а среднюю теплоёмкость в довольно большом диапазоне температур (от температуры окружающей среды до 100 ). Они шли на это сознательно, так как количество исследуемого газа было невелико.

Для того чтобы перейти к определению теплоёмкости, например, в диапазоне изменения температуры газа на 1 , необходимо увеличить объём прокачиваемого газа на два порядка. А для этого нужен был другой источник подачи газа и другой способ измерения расхода газа.

Эти усовершенствования в дальнейшем применил Реньо.

Впрочем, это истины общеизвестные, мы же сосредоточим сейчас внимание на неисследованных особенностях измерительной схемы Делароша и Берара, см. рис. 1

Рис. 1

На рисунке изображен график изменения температуры воздуха в процессе нагревания от  20 до 99,99 градусов Цельсия (кривая линия); график температуры греющего пара изображён прямой линией постоянной температуры 100.

Средняя величина подогрева газа, равна:

По оси ординат отложены температуры греющего пара и нагреваемого газа (воздуха).

По оси абсцисс отложена длина трубки нагревателя L, пропорциональная площади нагревателя.

Кривизна графика изменения температуры газа обусловлена большой разницей температурного напора, в начале и в конце процесса подогрева.  На входе в подогреватель величина температурного напора принята, равной: 80 (100-20=80); на выходе из подогревателя температурный напор принят равным: 0,01 - т.е. равным погрешности термометра.  Если разница температур воздуха и греющего пара равна или меньше погрешности термометра (0,01 ) то можно считать, что эти температуры равны. Деларош и Берар считали, что в их опытах температура воздуха на выходе из подогревателя в точности равна температуре греющего пара. Однако, такое возможно только при бесконечной поверхности подогревателя. При конечных размерах подогревателя на выходе всегда имеется какой-то перепад температур между греющим паром и воздухом.

Средняя величина изменения температуры воздуха в процессе подогрева, при прочих равных условиях, существенно зависит от превышения температуры греющего пара над конечной температурой подогрева воздуха.

Так, при заданных выше начальных и конечных температурах сред (греющей и нагреваемой) и при условии постоянства коэффициента теплопередачи: =71. Что составляет, примерно, 89% от максимальной величины подогрева газа в подогревателе (80)

Если же температуру газа на выходе из подогревателя принять равной: 99,5, то есть конечный температурный напор принять: 0,5, то  составит всего, лишь: 64, или 80% от максимальной величины подогрева воздуха.

Чтобы в этом убедиться, необходимо разбить ось Х графика, изображённого на рисунке 1 на равные участки и, задавшись изменением температуры воздуха на первом участке, рассчитать изменение температуры воздуха на каждом последующем участке подогревателя. Расчёт следует вести до достижения заданной разности температур на выходе из подогревателя. И затем определить среднюю величину подогрева воздуха (среднее значение прироста температуры воздуха в подогревателе).

Ниже приведён пример расчёта средней величины подогрева воздуха на установке Делароша и Берара, см. рис.2

Рис. 2

На рисунке изображен график подогрева воздуха в трубчатом подогревателе.  Поверхность (и длина) трубчатого подогревателя L разделена на несколько равных частей.

Приняты следующие обозначения:

- средний температурный напор между греющим паром и нагреваемым воздухом на первом участке подогревателя;

- средний температурный напор на втором участке подогревателя;

- средний температурный напор на  n участке подогревателя

- приращение температуры воздуха на первом участке подогревателя;

- приращение температуры воздуха на втором участке подогревателя;

- приращение температуры воздуха на n участке подогревателя.

Температура воздуха на входе в подогреватель принята равной 20С.

Из рисунка видно, что температура воздуха на выходе из первого участка  подогревателя определится из выражения:

Температура воздуха на выходе из второго участка подогревателя найдётся из выражения:

Выражение для температуры воздуха на выходе из n участка подогревателя запишется в виде:

Зададимся величиной

Для определения величин: , - воспользуемся очевидным соотношением:

(1)          Откуда: 	    (2)

Из рисунка видно, что при разбиении графика температуры воздуха на достаточно большое количество участков, отрезки кривых на участках можно заменить хордами.

Тогда величина среднего температурного напора на первом участке будет равна:

Или =  	(3) Подставляя значение , получим:

=80-15=65С.

А величина среднего температурного напора на втором участке определится из выражения:

(4)	 Подставляя значение  , получим:

(5)

Подставляя в (2) значения:    и , а также выражение (4), получим уравнение с одним неизвестным, относительно .

; 		откуда

Величины приращения температуры воздуха на третьем и последующих участках определятся по аналогичным формулам:

(6)	 		(7)

Получим:

;		 откуда 11,72

Сведём результаты расчётов в таблицу 1:

| № участ ка | на каждом участке | Приращение температуры подогре вателя в конце участков | Прираще ние температу ры подогре вателя в середине участков | Темпера тура воздуха в конце участков | t | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 30 | 15 | 50 | 64,33 (80%) | 71,33 (89%) |
| 2 | 18,75 | 48,75 | 39,375 | 68,750 |  |  |
| 3 | 11,72 | 60,47 | 54,610 | 80,470 |  |  |
| 4 | 7,32 | 67,79 | 64,130 | 87,790 |  |  |
| 5 | 4,58 | 72,37 | 70,080 | 92,370 |  |  |
| 6 | 2,86 | 75,23 | 73,800 | 95,230 |  |  |
| 7 | 1,79 | 77,02 | 76,125 | 97,020 |  |  |
| 8 | 1,12 | 78,14 | 77,580 | 98,140 |  |  |
| 9 | 0,697 | 78,837 | 78,488 | 98,837 |  |  |
| 10 | 0,436 | 79,273 | 79,055 | 99,273 |  |  |
| 11 | 0,273 | 79,546 | 79,409 | 99,546 |  |  |
| 12 | 0,1702 | 79,716 | 79,631 | 99,716 |  |  |
| 13 | 0,1064 | 79,823 | 79,769 | 99,823 |  |  |
| 14 | 0,0665 | 79,889 | 79,856 | 99,889 |  |  |
| 15 | 0,0416 | 79,931 | 79,910 | 99,931 |  |  |
| 16 | 0,02599 | 79,957 | 79,944 | 99,957 |  |  |
| 17 | 0,01624 | 79,973 | 79,965 | 99,973 |  |  |
| 18 | 0,01015 | 79,983 | 79,978 | 99,983 |  |  |
| 19 | 0,00635 | 79,989 | 79,986 | 99,989 |  |  |
| 20 | 0,00397 | 79,993 | 79,991 | 99,993 |  |  |

Таблица 1

Если, при заданных начальных условиях расчёта, проведём расчёт для одиннадцати участков, то на выходе из подогревателя, получим: недогрев воздуха до максимальной температуры (100), примерно, на полградуса; среднюю величину подогрева воздуха 64,33 или, примерно: 80% от максимальной величины подогрева воздуха (80). Средняя величина подогрева воздуха определяется сложением значений, записанных в четвёртом столбце и делением суммы на количество участков подогревателя.

Если провести расчёт для двадцати участков, то на выходе из подогревателя, получим недогрев воздуха до максимальной температуры менее чем 0,01 градуса; среднюю величину подогрева воздуха 71,33, или, примерно: 89%  от максимальной величины подогрева воздуха.

Очевидно, что в последнем случае мы достаточно точно смоделировали условия проведения экспериментов Деларошем и Бераром.

Деларош и Берар, конечно, не разбивали свой подогреватель на участки. Они, по-видимому, добивались увеличения температуры воздуха до температуры греющего пара путём уменьшения расхода воздуха. Вполне  очевидно, что уменьшение расхода воздуха при фиксированной поверхности подогревателя даёт тот же эффект, что и увеличение длины и поверхности подогревателя, при фиксированном расходе воздуха.

Но почему необходимо обращать внимание на среднюю величину подогрева воздуха?

Дело в том, что именно от средней величины подогрева воздуха (или какого-либо другого газа) зависит величина объёмного расширения той порции газа, которая находится в подогревателе. Через подогреватель, за время опыта, проходит много таких порций газа, но каждая из них, а, следовательно, и весь объём газа, прошедший через подогреватель за время опыта, расширяется в соответствии со средней величиной подогрева газа. Следовательно, подогреваемый поток газа способен выполнить работу расширения соответствующую средней, а не максимальной, величине подогрева.

Возникает интересная ситуация: газ, покидающий подогреватель, увеличивает свою внутреннюю энергию в соответствии с максимальной температурой подогрева, но, этот же, газ способен выполнить работу расширения соответствующую лишь средней величине подогрева (средней величине приращения температуры газа в подогревателе). Или, другими словами, подогретый газ способен выполнить лишь часть работы расширения, соответствующей максимальной величине подогрева. Эта часть определяется отношением средней и максимальной величин подогрева: . В нашем случае, для конечного температурного напора: 0,01, это отношение, примерно, равно: 0,89.

В пересчёте на 1 градус подогрева 1кг. газа, это означает, что в  рассмотренном выше процессе, определяется не удельная теплоёмкость при постоянном давлении: ,

Где:  - изменение объёма, соответствующее увеличению температуры на 1 градус.

А, на самом деле, определяется, следующая величина:

, или  	(8)

Где: - теплоёмкость газа при постоянном давлении, определённая по схеме Делароша и Берара;

Обозначим отношение: , через  и запишем формулу (8) в виде:

(9)

Но записанные формулы: (8) и (9), всё же, не в полной мере отображают действительность, поскольку мы ещё не рассмотрели весь процесс, происходящий в установке Делароша и Берара.

Рассмотрим процесс далее и проанализируем, что же происходит при охлаждении газа в калориметре.

Процесс в калориметре необходимо рассмотреть вследствие того, что процесс отвода тепла от газа к жидкости калориметра влияет также и на подвод тепла к газу в нагревателе. Связь между этими потоками тепла заключается в следующем:

Без учёта потерь тепла в окружающую среду, общее количество тепла, полученное газом в нагревателе равно общему количеству тепла, отданному газом в калориметре.

Работа расширения, выполненная нагретым газом равна работе сжатия выполненной над этим же газом в калориметре.

Это истины общеизвестные.

Но, при этом, упускается из виду, что действительная работа расширения-сжатия меньше располагаемой работы расширения газа.

Почему так? Да потому, что в калориметре газ частично уменьшает свой удельный объём (т.е. сжимается) за счёт охлаждения.

В калориметре одновременно происходят два процесса: процесс сжатия газа за счёт его охлаждения и процесс сжатия газа за счёт поддавливания его газом, расширяющимся в нагревателе. Эти процессы идут одновременно, но  с разными скоростями, то есть, энергетическая мощность этих процессов различна.

Во время опыта процесс течения газа через подогреватель и калориметр установившийся, следовательно, мощность отвода тепла пропорциональна расходу газового потока (или скорости потока).

Подвод же энергии в калориметр производится двумя видами энергии: в виде тепла и в виде механической энергии (энергии давления). Тепловая энергия (внутренняя энергия) газа подводится в калориметр со скоростью потока газа. А механическая энергия подводится со скоростью распространения малых возмущений, то есть со скоростью звука.

Эта механическая энергия давления подводится к калориметру, где сжимает охлаждающийся газ и при этом превращается в тепло. И это тепло вместе с другим теплом, поступившим с потоком газа в виде внутренней энергии, передаётся жидкости калориметра.

Если принять располагаемую механическую работу расширения за единицу, то доля уменьшения объёма газа за счёт охлаждения в калориметре составит:

Где:   w – скорость потока;

с – скорость звука.

Соответственно, доля (коэффициент) располагаемой  механической работы расширения, затраченная на сжатие газа в калориметре будет равна: 	 или	  Обозначим этот коэффициент:

Надо полагать, что в опытах Делароша и Берара скорость звука на несколько порядков превышала скорость потока газа и поэтому доля уменьшения объёма газа в калориметре за счёт охлаждения была невелика.

Если принять скорость потока в опытах Делароша и Берара равной: 0,05 м/с, а скорость звука при 100, равной: 390 м/с, получим.

Запишем окончательную формулу теплоёмкости газа при постоянном давлении, соответствующую экспериментальной схеме Делароша и Берара.				(10)

Где: - коэффициент, учитывающий недорасширение потока газа в нагревателе;

- коэффициент, учитывающий частичное сжатие 	потока газа в калориметре за счёт охлаждения.

Подставляя найденные выше значения коэффициентов:  и  окончательно получим:

(11)

Как видно, Деларош и Берар определили не совсем то, что хотели.

В данном, конкретном, примере методическая ошибка, допущенная Деларошем и Бераром при определении теплоёмкости воздуха при постоянном давлении, составляет, примерно: 0,11 R

Для сравнения рассмотрим современную методику определения теплоёмкости газов при постоянном давлении и методику Реньо.

Современная методика определения теплоёмкости газов при постоянном давлении и методика Реньо.

Современные методики определения  можно свести к  двум принципиальным вариантам (схемам).

В первом варианте измеряется тепловая мощность, затрачиваемая на нагрев газа до заданной температуры (до заданного приращения температуры)

Во втором варианте измеряется тепловая мощность, полученная калориметром при охлаждении газа.

Затем эти тепловые мощности делятся на расход газа и на перепад температур.

В обоих вариантах присутствуют общие методические ошибки, для выявления которых достаточно рассмотреть один из вариантов.

Рассмотрим второй вариант, когда измеряется тепловая мощность, полученная калориметром при охлаждении газа. Этот вариант совпадает со схемой Делароша и Берара.

К существенным отличиям современных методик от схемы Делароша и Берара следует отнести, следующие отличия:

Значительно больший объём газа, прокачиваемый за время одного опыта и значительно меньший подогрев газа в подогревателе.

Если Деларош и Берар определяли среднюю теплоёмкость для большого диапазона температур (в несколько десятков градусов), то в современных устройствах определяется теплоёмкость для диапазона температур  в  один или несколько градусов.

Приведём здесь описание установки для измерения теплоёмкости газов, взятое из [Л2, с. 444]

«Исследуемый газ поступает по трубке в платиновый подогреватель, состоящий из двух концентрично расположенных платиновых трубок, по которым пропускается электрический ток. Температура газа на входе и выходе платинового подогревателя измеряется термопарами. Затем газ поступает в калориметр. Калориметр окружён калориметрической жидкостью термостата, которая непрерывно перемешивается. Повышение температуры калориметра измеряется термометрами. Масса газа  m, протекшего через калориметр, измеряется вне калориметра»

Протекая через калориметрическое устройство, газ охлаждается, нагревая калориметр. Искомую теплоёмкость находят из уравнения теплового баланса:

(12)

Где: - тепло полученное калориметром, при протекании через него массы газа m;

- тепловые потери (определяются специальными опытами);

- температура калориметра (температура газа покидающего калориметр);

- температура газа поступающего в калориметр;

m – масса газа, протекшего через калориметр за время опыта.

Изобразим графически процесс подогрева газа в платиновом (электрическом) подогревателе, см. рис. 3

Рис.3

Температура газа изменяется всего на один или несколько градусов. Температура платиновой трубки превышает температуру газа на несколько десятков, или даже на несколько сотен градусов. При этих условиях температурный напор между стенкой платиновой трубки и исследуемым газом будет сохраняться по длине трубки практически одинаковым. Следовательно, тепловой поток по длине трубопровода будет постоянным. А значит, прирост температуры газа по длине трубопровода будет равномерным, и график температуры газа будет представлять собой прямую линию, как показано на рис. 3.  Отсюда, средняя величина приращения температуры газа будет приблизительно равна половине максимального прироста температуры газа. То есть, можно записать:

Согласно сделанному ранее выводу, располагаемая работа расширения газа пропорциональна среднему приросту температуры газа в подогревателе, а внутренняя энергия газа увеличивается пропорционально максимальному приросту температуры.  Поэтому, в рассматриваемых экспериментах, также как и в экспериментах Делароша и Берара, определяется не совсем теплоёмкость газа при постоянном давлении, а определяется выражение:

(13)

Где:   - теплоёмкость, определяемая в рассматриваемых опытах;

- изменение внутренней энергии газа при постоянном давлении, при изменении температуры газа на 1 градус;

- коэффициент, учитывающий недорасширение потока газа в нагревателе;

- коэффициент, учитывающий частичное сжатие 	потока газа в калориметре за счёт охлаждения.

Величину коэффициента  мы уже нашли, =0,5

Величина коэффициента  определится по формуле:

=

Где:   w – скорость потока;

с – скорость звука.

Поскольку подогрев газа в современных опытах в несколько десятков раз меньше чем в опытах Делароша и Берара, то расход газа и его скорость должны быть на несколько порядков больше. Если принять скорость потока равной:      5 м/с, получим:

, то есть погрешность при определении теплоёмкости из-за частичного уменьшения удельного объёма воздуха вследствие его охлаждения, в нашем примере, составляет, более одного процента.

Подставляя значения   и   в формулу 13, получим:

(14)

То есть, в рассмотренной (современной) методике определения теплоёмкости заложена ошибка, примерно, равная: 0,51R.

Поскольку современная методика определения теплоёмкости газов поставлена «по Реньо», - означает, что и Реньо определял теплоёмкость газов, примерно, с такой же ошибкой (0,51R)

Деларош и Берар, как было найдено выше, определяли теплоёмкость газов с ошибкой, примерно: 0,11R.

Таким образом, по приведенным выше расчётам, ошибка Реньо, относительно результатов Делароша и Берара, составила: 0,4R, или  0,115 . Полученная величина хорошо согласуется с разностью величин теплоёмкостей, полученных  этими учёными. Отсюда можно заключить, что причины погрешностей, разобранных выше методик,  установлены правильно.

Зная величину погрешности метода Делароша и Берара (0,11R), можно, воспользовавшись их данными, определить правильное значение теплоёмкости газа при постоянном давлении.

Для воздуха, при атмосферном давлении, Деларош и Берар, получили:

=1,118, следовательно, верное значение теплоёмкости будет равно:

=1,1496

На основании проведённого анализа можно утверждать, что Реньо не удалось улучшить методику Делароша и Берара, напротив его метод оказался более грубым.

За счёт этой грубой методической ошибки при определении теплоёмкости, Реньо удалось приблизить величину механического эквивалента теплоты, рассчитанного по методу Майера, к величине механического эквивалента теплоты определённого в экспериментах Джоуля. Что способствовало признанию метода расчёта механического эквивалента теплоты, предложенного Майером [Л3, с. 12-14] [Л4, с. 35-47]

Выводы

Анализ методики экспериментов Делароша и Берара показывает, что они допустили методическую ошибку, примерно, равную: 0,11R, связанную с недорасширением газа в нагревателе. Сущность этой ошибки связана с тем, что величина расширения газа и располагаемая работа расширения потока  газа пропорциональны средней, а не максимальной величине подогрева газа.

Методическая ошибка современных экспериментов и экспериментов Реньо, составляет, примерно: 0,51R. Эта ошибка также связана с неправильным расчётом располагаемой работы расширения потока  газа, а также с отсутствием учёта сжатия газа в калориметре, вследствие его охлаждения.

Реньо не удалось улучшить методику Делароша и Берара, напротив его метод оказался более грубым. И только за счёт грубой методической ошибки при определении теплоёмкости,  Реньо удалось приблизить величину механического эквивалента теплоты, рассчитанного по методу Майера, к величине механического эквивалента теплоты определённого в экспериментах Джоуля.

Значения теплоёмкостей газов, полученные Деларошем и Бераром,  являются более точными, чем значения, полученные Реньо и более точными, чем современные значения.

Библиография

- Я.М. Гельфер «История и методология термодинамики и статистической физики» Москва «Высшая школа» 1981 г.

- «Тепло и массообмен теплотехнический эксперимент», справочник под общей редакцией В.А. Григорьева и В.М. Зорина, Москва «Энергоатомиздат» 1982 г.

- Ю.А. Гужеля «Анатомия термодинамики» сайт N-T.ru/Текущие публикации/Наука сегодня.

- Ю.А. Гужеля «Актуальные проблемы термодинамики» Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing 2014.